附件一：6号精品馆布展装饰装修改造项目清单及要求

一、地面部分：

原基础瓷砖地面不予处理，局部铺设基础电源插座接头后，基础层铺设缓冲底垫，上铺设深色地毯。

二、地墙面部分：

原基础墙面拆除局部结构造型，修补墙面腻子。改造门厅主背景造型墙至顶高度。墙面大面积喷涂拉毛肌理效果后，做黑色乳胶漆饰面；电梯间墙面设计水晶发光板（矿晶宣传文稿题材）；电梯间尽头设计采用木质结构形象背景墙造型，安放发光水晶字，具体样式详见

设计方案；入口墙面安装电视显示屏，播放矿晶相关宣传片等。矿晶展示柜根据现场需求做灯光调整。电源设置为一柜一插模式。增加地面反光指示通道示意牌。

三、天面部分：

原基础天花造型不作改变，将四边铝塑板整体作喷黑处理，电梯间天花以软饰纱织物装

点，纱幔上内部安设LED满天星光效果，天花增设背景音乐系统和监控系统。展馆面积：237㎡*2

清单详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 工程数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面底垫及地毯 | 480㎡ |  |  | 缓冲地垫，深色地毯 |
| 2 | 墙面喷涂肌理深色乳胶漆 | 600㎡ |  |  | 局部修补，立邦乳胶漆 |
| 3 | 墙面局部亚克力发光板 | 2项 |  |  | 15MM厚亚克力水晶板 |
| 4 | 主背景墙更换颜色调整高度 | 2项 |  |  | 喷涂肌理深色乳胶漆 |
| 5 | 基础电源调整 | 560㎡ |  |  | 安装电源插座 |
| 6 | 展柜灯光更换 | 1项 |  |  | LED荧光灯 |
| 7 | 木结构背景墙、展台制作 | 2项 |  |  | 见图材料 |
| 8 | 部分木质结构拆除 | 2层 |  |  | 局部原有造型拆除 |
| 9 | 液晶电视显屏 | 1台 |  |  | 55寸以上 |
| 10 | 背景音乐套装 | 1套 |  |  | 功放、音响、喇叭、线路 |
| 11 | 监控系统 | 1项 |  |  | 增加监控系统摄像头 |
| 12 | 天花局部调整 | 1项 |  |  | 纱幔软装饰加点光源 |
| 13 | 反光标识牌制作安装 | 1项 |  |  | 上墙发光板 |

说明：以上工程量为参考工程量，投标人可进行现场踏勘，投标人投标报价为总价包干，在施工过程中不再增加任何费用。