黄石文旅集团东钢产业研发中心办公楼

装饰装修改造项目清单及要求

在原建筑外墙拆除旧物，对外墙破损进行基础修复，改造外墙排水系统，天台面做防水处理，在建筑楼顶制作安装LED发光字，对外墙面刮腻子滚涂外墙乳胶漆。

办公区拆除地面原地砖及部分旧物，暗敷安装基础电路照明及弱点系统，修复原地面水磨石及塑钢窗（见清单项）。

一楼改造厕所排水系统及增加冲洗间，厕所改变其出入方向。（详见设计平面布局图）

| 序号 | 工 程 项 目 名 称 | 工程数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 一楼办公区 |  |  |
| 1 | 室内清理拆除 | 1 | 项 |
| 2 | 实木地脚板 | 190 | m |
| 3 | 墙面基础刮腻子面饰乳胶漆 | 600 | ㎡ |
| 4 | 基础电路暗敷设 | 1 | 项 |
| 5 | 办公LED照明灯具 | 9 | 盏 |
| 6 | 走道LED灯具 | 8 | 套 |
| 7 | 钢制套装门 | 12 | 樘 |
| 9 | 开关插座 | 1 | 项 |
| 10 | 电路控制单元 | 6 | 套 |
| 11 | 弱电控制单元 | 1 | 套 |
| 12 | 主体楼总控制箱 | 1 | 套 |
| 13 | 塑钢窗修复 | 1 | 项 |
| B | 二楼办公区 |  |  |
| 1 | 地面清理修复 | 1 | 项 |
| 2 | 实木地脚板 | 199 | m |
| 3 | 钢制套装门 | 12 | 樘 |
| 4 | 塑钢窗修复 | 1 | 项 |
| 5 | 墙面刮腻子面饰乳胶漆 | 990 | ㎡ |
| 6 | 基础电路暗敷设 | 1 | 项 |
| 7 | 电路控制单元 | 6 | 套 |
| 8 | 办公室LED吸顶灯 | 9 | 盏 |
| 9 | 走道LED吸顶灯 | 5 | 套 |
| 10 | 会议室筒灯 | 30 | 套 |
| 11 | 开关插座 | 1 | 套 |
| 12 | 楼梯走道地面拆除修复 | 1 | 项 |
| 13 | 走道瓷砖片踢脚板 | 50 | ㎡ |
| 14 | 弱电控制单元 | 1 | 套 |
| C | 室外部分： |  |  |
| 1 | 外墙拆除 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面刮外墙腻子滚涂乳胶漆 | 452 | ㎡ |
| 3 | 外墙土建修补 | 1 | 项 |
| 4 | 天顶平台防水处理 | 342 | ㎡ |
| 5 | 天面排水系统 | 1 | 项 |
| 6 | 外贴瓷砖挡水板 | 12.16 | ㎡ |
| 7 | 楼顶广告招牌角铁基础钢架 | 64 | ㎡ |
| 8 | 白色镀锌彩钢板扣条 | 64 | ㎡ |
| 9 | LED模块发光字 | 13 | ㎡ |
| 10 | 外墙施工脚手架 | 1 | 项 |
| D | 公共卫生间 |  |  |
| 1 | 加气块砖砌墙体 | 35 | ㎡ |
| 2 | 开门洞 | 2 | 个 |
| 3 | 防水处理 | 1 | 项 |
| 4 | 地面防滑瓷砖 | 43 | ㎡ |
| 5 | 墙面留缝瓷砖 | 113 | ㎡ |
| 6 | 铝合金防水套装门 | 4 | 套 |
| 7 | 人造石洗手台 | 3 | 套 |
| 8 | 拖把冲洗池 | 1 | 套 |
| 9 | 小便斗 | 2 | 套 |
| 10 | 水箱蹲便器 | 6 | 套 |
| 11 | 卫生间定制隔断 | 6 | 套 |
| 12 | 小便斗隔断 | 2 | 付 |
| 13 | 卫生间砌地台回填 | 9 | ㎡ |
| 14 | 淋浴间存衣柜 | 2 | 组 |
| 15 | 卫生间地面不锈钢导流槽 | 8 | m |
| 16 | 大理石台口压板 | 6.6 | m |
| 17 | 大理石门槛石 | 5 | 条 |
| 18 | 淋浴花洒水龙头 | 2 | 套 |
| 19 | 面盆龙头 | 3 | 套 |
| 20 | 地漏、水龙头 | 2 | 个 |
| 21 | PPR热熔管道暗敷设 | 1 | 项 |
| 22 | PVC管排水系统 | 1 | 项 |
| 23 | 天面集成扣板吊顶 | 43 | ㎡ |
| 24 | 基础电路暗敷设 | 1 | 项 |
| 25 | 集成LED吸顶灯 | 6 | 套 |
| 26 | LED筒灯 | 9 | 盏 |
| 27 | 电路单元控制盒 | 1 | 组 |